ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛА

Организация _________________________________________________________________

Контактные телефоны, факс, E-mail ____________________________________________

Объект установки узла учета тепла _____________________________________________

| № | Наименование параметра | Ед. изм. | Параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во труб на вводе теплосети | шт |  |  |
| 2 | Система отопления | Зависимая |  |
|  |  | Независимая |  |
| 3 | Система ГВС | Открытая |  |
|  |  | Закрытая | в зимний и летний период через теплообменник |  |
|  |  |  | в зимний период через теплообменник и летний из теплосети |  |
| 4 | Тепловая нагрузка | Отопление Qmax | Гкал/ч |  |  |
|  |  | ГВС Qmax | Гкал/ч (т/час) |  |  |
|  |  | Вентиляция Qmax | Гкал/ч |  |  |
| 5 | Расход теплоносителя расчетный | Прямой трубопровод | V | м3/ч |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | V | м3/ч |  |  |
| 6 | Температурный график теплосети | Прямой трубопровод | Т | оС |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | Т | оС |  |  |
| 7 | Избыточное давление | Прямой трубопровод | Рmax | кг/см2 |  |  |
|  |  |  | Рmin | кг/см2 |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | Рmax | кг/см2 |  |  |
|  |  |  | Рmin | кг/см2 |  |  |
| 8 | Существующий диаметр трубопровода в месте установки узла учета | Прямой трубопровод | мм |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | мм |  |  |
| 9 | Вариант монтажа расходомера | Прямой трубопровод | Вертикальный |  |
|  |  |  | Горизонтальный |  |
|  |  | Обратный трубопровод | Вертикальный |  |
|  |  |  | Горизонтальный |  |
| 10 | Тип расходомера на систему отопления | Ультразвуковой |  |
|  |  | Электромагнитный |  |
|  |  | Вихревой |  |
|  |  | Тахометрический | С импульсным выходом |  |
|  |  |  | Без импульсного выхода |  |
| 11 | Расход ГВС | Vmax | м3/ч |  |  |
|  |  | Vmin | м3/ч |  |  |
| 12 | Температура ГВС | Тmax | оС |  |  |
| 13 | Избыточное давление ГВС | Рmax | кг/см2 |  |  |
|  |  | Рmin | кг/см2 |  |  |
| 14 | Существующий диаметр трубопровода в месте установки узла учета ГВС | мм |  |  |
| 15 | Вариант монтажа расходомера ГВС | Прямой трубопровод | Вертикальный |  |
|  |  |  | Горизонтальный |  |
|  |  | Обратный трубопровод | Вертикальный |  |
|  |  |  | Горизонтальный |  |
| 16 | Тип расходомера на систему ГВС | Ультразвуковой |  |
|  |  | Электромагнитный |  |
|  |  | Вихревой |  |
|  |  | Тахометрический | С импульсным выходом |  |
|  |  |  | Без импульсного выхода |  |
| 17 | Тип тепловычислителя | ЭЛЬФ |  |
|  |  | КАРАТ |  |
| 18 | Опции для систем диспетчеризации * | Типы связей (модем, GSM, радиопередача данных) |  |
| 19 | Кол-во подключаемых тепловычислителей |  |
| 20 | Расстояния от приборов учета до устройств передачи данных |  |
| 21 | Расход ХВС | Vmax | м3/ч |  |  |
|  |  | Vmin | м3/ч |  |  |
| 22 | Избыточное давление ХВС | Рmax | кг/см2 |  |  |
|  |  | Рmin | кг/см2 |  |  |
| 23 | Существующий диаметр трубопровода в месте установки узла учета ХВС | мм |  |  |
| 24 | Тип расходомера на систему ХВС | Ультразвуковой |  |
|  |  | Электромагнитный |  |
|  |  | Вихревой |  |
|  |  | Тахометрический | С импульсным выходом |  |
|  |  |  | Без импульсного выхода |  |
| Измерение электрической энергии |
| 25 | Кол-во каналов измерения |  |
| 26 | Электрическая нагрузка | max |  |
|  |  | min |  |
| 27 | Учет мощности | Активная |  |
|  |  | Реактивная |  |
|  |  | Активная + реактивная |  |
| 28 | Тариф | Однотарифный |  |
|  |  | Двухтарифный |  |
|  |  | Трехтарифный |  |

* уточняется при заказе

Контактное лицо ___________________________________________________________________